区应急管理局关于2025年工贸行业“双随机、一公开”

执法检查处理结果的通告

（第二批）

根据《黄陂区应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》要求，现将工贸行业第二批检查企业的处理结果予以通告。

2025年11月13日至14日，黄陂区应急管理局先后对武汉潇瑞机械设备有限公司、武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司、武汉联创兴业钢模有限公司三家企业开展了“双随机、一公开”专项执法检查。检查发现的一般问题隐患，区应急管理局执法人员于2025年11月27日至28日对以上三家企业进行了复查。复查当日，发现以上三家企业均已在规定期限内整改完毕。具体整改措施如下：

一、武汉潇瑞机械设备有限公司

1、配电箱外接电源线已经进行了穿管保护，线孔已做好防火封堵；

2、行吊专用索具已换新；

3、气瓶压力表已换新，电焊机接地夹已换新；

4、配电房防雷检测已完善，电缆线防护盖板已加装，配电房房顶漏水处已刷防水漆。

二、武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司

1、生产车间配电箱已安装新箱门，外接电源线已做好穿管保护，线孔已进行防火封堵；

2、生产车间电动车已移出，集中停放在厂外停车棚；

3、生产车间氧气瓶和乙炔气瓶已单独存放，且距离保持在5米外，已加装防倾倒措施；

4、生产车间设备机械已张贴安全操作规程；

5、配电房操作面已铺设绝缘垫。

三、武汉联创兴业钢模有限公司

1、厂房外行吊已张贴吨位标识，生产车间行吊已安装新的防脱钩装置；

2、生产车间设备机床已张贴安全操作规程；

3、生产车间气瓶损坏压力表已换新，已安装气瓶防倾倒装置；

4、生产车间储气罐压力表、安全阀已重新效验；

5、生产车间配电箱外接电源线已做好穿管保护，线孔已进行防火封堵；

6、切割机床液氧储罐已安装可燃气体报警仪。

特此通告。

附件：2025年工贸行业“双随机、一公开”第二批检查处理结果一览表。

武汉市黄陂区应急管理局

2025年11月28日

附件：

2025年工贸行业“双随机、一公开”

第二批检查处理结果一览表

| 序号 | 企业名称 | 措施类别 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉潇瑞机械设备有限公司 | 责令限期整改 | 复查合格 |
| 2 | 武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司 | 责令限期整改 | 复查合格 |
| 3 | 武汉联创兴业钢模有限公司 | 责令限期整改 | 复查合格 |