**附件** **5**

**黄陂区建成区生活污水空白区清单**

**填表单位（盖章）：** **黄陂区人民政府**

**填表时间：2024** **年 12 月 12**  **日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市州** | **县（市）** | **空白区基本信** **息** | | **排查** | | **整治方案** | | | **是否整治** | **整治进展** | **备注** |
| **正式命** **名** | **正式编** **码** | **空白区** **面积** | **涉及人口** **及污水量** | **整治措施** | **整改时限** | **责任主体** |
| **1** | **武汉市** | **黄陂区** | 玉湖片区 | / | 3.8平方公里 | 2000人,  800吨 | 建设污水管网,并将片区污水接入滠口街道污水系统。 | 2024年11月30日 | 滠口街道 | 是 | 已建设污水管网,将片区污水接入滠口街道污水系统。 | / |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |