## 4月
第三轮中央生态环境保护督察交办信访件办结情况公示表（2025年9月新增办结件）
序号 | 受理编号 | 举报内容 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结 目标 | 处理和整改情况 | 办结情况 | 是否 办结
1 | D3HB202405170034 | 武汉市黄陂区木兰乡中天山庄、啦里啦谷两家民宿，在木兰乡夏家寺水库（饮用水源地）周围建设了很多房屋，最近的房屋离取水口仅几百米。当地居民曾向木兰乡乡政府反映，没有得到回复，希望上一级部门来解决此事。 | 水 | 经核实：1.黄陂区中天山庄内有7栋建筑，均为存量建筑；啦哩啦谷全部为钢结构临时建筑，没有固定建筑。木兰乡夏家寺（王家河）饮用水取水口位于木兰乡环湖路，中天山庄、啦哩啦谷均位于饮用水水源二级保护区内。2.经查阅木兰乡人民政府环保办、综治办等受理群众信访举报部门资料，并梳理以往群众投诉举报件，未发现群众通过正式渠道向乡政府反映相关情况的记录。 | 属实 | 加强管理，确保生活污水排入市政管网集中处理，切实保护饮水安全 | 黄陂区加强管理，集中收集生活污水，排入市政管网集中处理；兼顾考虑水源保护和旅游产业发展需求，结合北部地区供水系统集并，制订整改方案，并按计划推进。黄陂区生态环境分局已对上述企业环境违法行为依法进行调查处理。 | 1.啦哩啦谷、中天山庄生活污水均已集中收集至污水井，通过提升泵站排入市政污水管网，日常巡查执法未发现污水外溢现象。 2.黄陂区已初步制定夏家寺水厂取水口迁改方案，同时已将夏家寺水厂取水口迁改项目纳入2025年区政府投资调整项目，目前正在编制取水口迁改可研报告。 3.区生态环境分局已对啦哩啦谷、中天山庄在夏家寺水库饮用水水源保护区的违法行为予以处罚，罚款已缴纳。 | 已办结
2 | D3HB202405250033 | 武汉市黄陂区木兰乡木兰湖饮用水源地，有几个取水口，取水口旁边建有很多民宿，特别是啦哩啦谷民宿离取水口直线距离几百米，有污染水源的可能性。 | 水 | 经核实，信访件反映的木兰乡木兰湖饮用水源地有3处取水口，分别为黄陂区河东水厂取水口、黄陂区塔耳水厂取水口、黄陂区夏家寺（王家河）水厂取水口。其中黄陂区河东水厂建于2012年，取水口位于木兰乡富家寨村，于2023年10月26日完成水源地保护区划分。黄陂区塔耳水厂建于2009年，原取水口位于银龄公寓以北，于2019年1月4日完成水源地保护区划分，2021年迁改至木兰乡丁家岗北侧。黄陂区夏家寺（王家河）水厂建于2008年，取水口位于木兰乡环湖路，于2019年1月4日完成水源地保护区划分。信访件反映的啦哩啦谷位于黄陂区木兰乡雨霖村，该项目由武汉啦啦谷农业旅游发展有限公司投资运营，公司成立于2020年11月，主要发展生态农业、旅游观光、民宿服务。该项目主要污染源为生活污水，经园区内管网收集简易处理后，通过提升泵站排入市政污水管网，接入木兰乡集镇西区生活污水处理厂集中处理后排放。黄陂区塔耳水厂水源地二级保护区内有2家民宿，原名叫泰合·四千院，该项目由武汉翠影水居置业有限公司规划建设，于2005年8月29日取得环评批复，2009年建成，2009年4月7日通过竣工环保验收。该项目占地面积30亩，建筑面积5211.59平方米，有4栋建筑（A、B、C、D栋），于2014年4月办理了不动产权证，其中A、D两栋已出租用于经营民宿，2家民宿分别叫斜阳耒筑木兰、木兰·青荷小木，B、C两栋处于闲置状态。 1.关于“木兰乡木兰湖饮用水源地，有几个取水口，取水口旁边建有很多民宿”的问题。2024年5月26日，黄陂区生态环境分局、区水务和湖泊局、区自然资源和规划局、木兰乡政府进行现场调查，黄陂区河东水厂水源地一级、二级保护区内均无民宿。黄陂区塔耳水厂水源地一级保护区内无民宿，二级保护区内有2家民宿，分别是斜阳耒筑木兰和木兰·青荷小木。民宿污染源主要是生活污水，生活污水通过化粪池简易处理后通过提升泵排入市政污水管网，进入木兰乡集镇西区生活污水处理厂集中处理后排放。现场检查未发现污水外排情形。经查阅塔耳水厂水源地水质检测报告，水质符合集中式饮用水水源地水质要求。黄陂区夏家寺（王家河）水厂水源地一级保护区内无民宿，二级保护区内有1处民宿（啦哩啦谷）。 2.关于“啦哩啦谷民宿离取水口直线距离几百米，有污染水源的可能性”的问题。经现场核查，啦哩啦谷民宿距最近的黄陂区木兰乡夏家寺（王家河）水厂取水口直线距离约1900米，位于木兰乡夏家寺（王家河）水厂饮用水水源地二级保护区内。项目运营后产生的污染主要为生活污水，生活污水经项目区域内2套一体化生化污水处理设施（具体工艺为：化粪池—格栅井—调节池—提升泵—A级生化池—O级氧化池—蓄水池，设计规模为20吨/日）处理后通过提升泵排入市政污水管网，进入木兰乡集镇西区生活污水处理厂集中处理后排放。该民宿污水处理装置运行正常，运行台账记录完善，污水进入市政污水管网，未发现排入木兰湖的排污口。2024年5月27日，黄陂区生态环境分局对啦哩啦谷民宿附近水域水质进行检测，检测结果显示：pH平均值为7.3，化学需氧量平均浓度为6毫克/升，氨氮平均浓度为0.035毫克/升,总磷平均浓度为0.01毫克/升,均达到《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准，表征水源地水源水质良好，啦哩啦谷民宿未污染饮用水，但在一体化生化污水处理设施或提升泵损坏后更换不及时等特定条件下，存在污水漫溢入木兰湖污染饮用水水源的可能。 | 属实 | 切实保护好饮用水源地，严厉打击污染饮用水的行为。 | 1.黄陂区生态环境分局已对啦哩啦谷民宿在饮用水水源二级保护区内实施新改扩建的环境违法行为依法调查处理。 2.黄陂区结合北部地区供水系统集并工程，优化调整取水方案，并按计划推进，避免民宿经营等潜在的环境风险。 3.做好饮用水水源地日常巡查管控，严禁污水直排入湖，确保水源地周边民宿等场所生活污水统一收集进入木兰乡集镇西区生活污水处理厂集中处理。 | 1.区生态环境分局已对啦哩啦谷在夏家寺水库饮用水水源保护区的违法行为予以处罚，罚款已缴纳。 2.黄陂区已初步制定夏家寺水厂取水口迁改方案，同时已将夏家寺水厂取水口迁改项目纳入2025年区政府投资调整项目，目前正在编制取水口迁改可研报告。 3.区生态环境分局执法大队日常不定期抽查啦哩啦谷污水管网、污水提升泵站运管情况，确保污水有效收集进入污水处理厂集中处理，暂未发现污水外溢现象。 | 已办结